## Sheet1
序号 | 名称 | 标识符 | 上报名称 | 数据类型 | 小数位 | 最小值 | 最大值 | 范围报警 | 步长 | 阶跃报警
Index | Name | Label | UploadName | Type | Decimals | Min | Max | MinMaxAlarm | Step | StepAlarm
9 | Qb | B相无功功率 | Qb | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
12 | EP | 正向有功总电能 | EP | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
10 | Freq | 电网频率 | Freq | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
31 | PFa | A相功率因素 | PFa | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
8 | Qa | A相无功功率 | Qa | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
22 | Pb | B相有功功率 | Pb | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
29 | Ua | A相电压 | Ua | double | 1 |  |  | FALSE |  | FALSE
14 | EPRate4 | 正向有功总电能费率4 | EPRate4 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
26 | Ia | A相电流 | Ia | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
6 | Ib | B相电流 | Ib | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
2 | PFb | B相功率因素 | PFb | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
0 | PFc | C相功率因素 | PFc | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
15 | Uc | C相电压 | Uc | double | 1 |  |  | FALSE |  | FALSE
25 | TotalEnergyRate1 | 组合有功总电能费率1 | TotalEnergyRate1 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
11 | TotalEnergyRate3 | 组合有功总电能费率3 | TotalEnergyRate3 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
19 | TotalEnergy | 组合有功总电能 | TotalEnergy | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
27 | PF | 总功率因素 | PF | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
13 | Pa | A相有功功率 | Pa | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
33 | Pc | C相有功功率 | Pc | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
4 | Sa | A相视在功率 | Sa | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
5 | EPRate2 | 正向有功总电能费率2 | EPRate2 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
32 | EPRate3 | 正向有功总电能费率3 | EPRate3 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
3 | S | 总视在功率 | S | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
24 | Sb | B相视在功率 | Sb | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
16 | EQ | 反向有功总电能 | EQ | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
21 | P | 总有功功率 | P | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
7 | Q | 总无功功率 | Q | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
23 | Qc | C相无功功率 | Qc | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
28 | TotalEnergyRate4 | 组合有功总电能费率4 | TotalEnergyRate4 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
17 | Ub | B相电压 | Ub | double | 1 |  |  | FALSE |  | FALSE
34 | Relay | 跳合闸控制 | Relay | uint32 | 0 |  |  | FALSE |  | FALSE
20 | EPRate1 | 正向有功总电能费率1 | EPRate1 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE
18 | Ic | C相电流 | Ic | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
30 | Sc | C相视在功率 | Sc | double | 3 |  |  | FALSE |  | FALSE
1 | TotalEnergyRate2 | 组合有功总电能费率2 | TotalEnergyRate2 | double | 2 |  |  | FALSE |  | FALSE